## 核查流程
研制首次会议
常规分工
参比制剂 | 稳定性/质量控制 |  | 工艺研究与开发 | 对照品/质量管理
生产首次会议
常规分工
参比制剂 | 质量控制 |  | 生产/物料系统 | 其他 | 观察员

## 研制现场检查准备信息清单
序号 | 项目 | 准备内容 | 说明
1 | 设备设施 | 研发实验室布局图 | 历次实验室布局、实验室搬迁等信息查阅
2 |  | 研发设备仪器清单 | 项目用设备清单，包过设备能力等信息。
3 |  | 设备到货记录 | 设备验收记录、设备购买发票、首次设备确认证明，用来证明设备购买日期等。
4 |  | 设备历次确认方案、报告与记录 | 设备确认记录
5 |  | 设备维护保养信息与记录（年度维护保养计划、维护保养记录、维护记录）
6 | 计量 | 计量证书、设备计量台账 | 研究用设备计量台账。
7 |  | 玻璃量器计量记录、计量人员培训记录、计量资质
8 | 计算机 | 电子数据备份管理情况 | Excel计算数据备份（关注点）
50 |  | 计算机权限管理情况 | 计算机权限清单、
10 | 人员 | 参与人员清单（列出来方便检查） | 项目组参与人员清单与履历
11 |  | 参与人员上班打卡记录
12 |  | 人员培训情况（关键试验人员上岗培训记录） | 关键人员培训记录。
13 |  | 参与人员履历信息
14 |  | 签名备案表
15 | 物料 | 原辅料、包装材料供应商信息（我方采购）
16 |  | 物料交接信息（原辅包、样品等）（交接单、交接过程记录如快递面单、火车票等）
17 |  | 物料（原辅包等）购买发票（我方采购物资） | 发票信息，财务的入库登记凭证。
18 |  | 物料（原辅料、包装材料）使用台账 | 注意实物与台账一致，会称量
19 | 参比制剂 | 参比制剂的来源及来源证明（购买发票、赠送证明）
20 |  | 参比制剂备案资料
21 |  | 参比制剂的包装标签、说明书、剩余样品实物 | 实物一份一份的核对，
22 |  | 参比制剂的接收、发放、使用记录或凭证
23 | 对照品 | 对照品/标准品采购发票、资质与信息（自购） | 发票信息，财务的入库登记凭证。对应的报告单。
24 |  | 对照品交接单（厂家赠送或者其他途径）（交接单、交接过程记录如快递面单、火车票等）
25 |  | 工作对照品分装与标定记录 | 注意是否有方案、规程等指导性文件（对照品标定标准等）
26 |  | 对照品管理方面要求（复标期、有效期、开瓶有效期）
27 |  | 对照品使用台账 | 注意实物与台账一致，会称量
28 |  | 对照品实物存储位置与数量
29 | 样品 | 样品研制过程使用物料情况； | 注意实物与台账一致，会称量
30 |  | 代表性批次样品物料使用以及剩余样品（小试成功批次、工艺验证样品）
31 |  | 样品收发台账；
32 | 记录 | 涉及仪器使用记录
33 |  | 原始记录清单
34 |  | 原始研究过程记录（制剂、质量研究等）
35 |  | 不合格处理记录与实验室检验结果异常记录（台账与记录）
36 | 溶出核查 | 溶出设备购买信息（发票、验收单、首次确认记录） | 注意实物与台账一致，会称量
37 |  | 溶出度仪机械验证方案、记录及报告
38 |  | 溶出仪机械校验包校准证书
39 |  | 溶出曲线的考察原始实验记录
40 |  | 水杨酸片使用记录以及实物剩余 | 注意实物与台账一致，会称量
41 | 质量研究 | 涉及到试剂试液配制记录
42 |  | 方法学验证方案、方法学验证记录、方法学验证报告
43 | 稳定性 | 稳定考察样品检验记录、检验台账、检验报告 、阶段性总结报告
44 |  | 稳定性考察实施方案
45 |  | 稳定性考察设备管理情况 | 数据记录、报警处理等，
46 |  | 稳定性剩余样品数量
47 |  | 稳定性样品考察登记台账
48 | 委托 | 委托研究合同（如晶型等）
49 |  | 被委托机构进行现场核查记录/报告（如有）
50 |  | 委托研究记录（结果、图谱等）
51 | 体系 | 质量管理体系、管理规程 | 先看文件规定，然后检查现场。

## 生产现场检查清单
序号 | 项目 | 准备内容 | 说明
1 | 人员 | 人员资质文件（质量受权人、生产负责人）
2 |  | 取样人员授权
3 |  | 人员培训记录
4 |  | 人员考勤记录
5 |  | 签字登记表
6 | 物料与产品 | 物料来源信息（发票、合同） | 溯源、物料从哪里来，去了哪里。
7 |  | 供应商质量档案 | 是否有质量管理
8 |  | 物料在库信息（数量、存储条件）
9 |  | 物料质量控制信息 | 物料检测记录溯源，标准核对，注册标准。药典等等都会查。
10 |  | 剩余物料情况（剩余样品、研究物料）
11 | 验证与计量 | 生产工艺验证方案/工艺验证报告
12 |  | 清洁验证方案/清洁验证报告
13 |  | 物料检测方法学确认方案/报告
14 |  | 中间产品储存时限方案/报告‘
15 |  | 设备确认方案与报告
16 |  | 水系统/压缩空气系统等公用系统确认方案与报告
17 |  | 设备校准台账与记录 | 注意设备校准评估，实际与使用方面关注
18 | 质量保证 | 共线生产风险评估
19 |  | 变更记录与台账 | 新增品种变更等变更信息。重点关注。
20 |  | 偏差记录与台账 | 工艺验证三批记录中出现的偏差。
21 |  | 自检记录与整改报告
22 |  | 历次GMP检查整改报告
23 | 质量控制 | 常规环境监测记录
24 |  | 稳定性考察方案/报告
25 |  | 稳定性样品台账与记录、实物
26 |  | 稳定性考察设备管理
27 |  | 工艺三批检验记录
28 |  | 玻璃内部校准相关记录与人员资质
29 |  | 检验数据管理 | 数据存储、异常数据处理，一张张图查，数据积分，积分权限管理
30 |  | 易制毒与危险化学品试剂管理
31 |  | 计算机化设备管理情况（权限分配、设备控制等） | 审计追踪、权限管理
32 | 文件与记录 | 批记录 | 核实物料、设备等信息。
33 |  | 设备使用记录
34 |  | 质量体系文件 | 文件如何规定，实际如何执行的。
35 |  | 其他物料台账、对照品台账等
36 | 生产 | 现场监督生产一批
37 |  | 生产过程管理
38 |  | 技术转移方案
39 |  | 申报工艺与实际工艺核对 | 申报工艺与实际工艺一致。
40 |  | 中试放大研究过程记录